АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных или ремонтных  работ на территории действующего предприятия (производства, участка)

№ __  __ "__  _"_____  ____ 202__г.

___________________________ООО «Клинский стекольный завод»______________

(наименование предприятия, цеха, участка)

Мы, нижеподписавшиеся____________________________________________________

(должность представителя «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», Ф.И.О.)

и представитель  подрядчика, ответственный  за безопасное проведение работ __________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представитель  субподрядчика, ответственный  за безопасное проведение работ __________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о нижеследующем.

ООО «КСЗ» выделяет участок, ограниченный  ___________площадка в осях «        »                __чертеж № __________________ для

(наименование осей, отметок, N чертежей)

Производства на нем работ_________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(наименование работ)

под  руководством  технического  персонала  подрядных и субподрядных организаций  на следующий срок

начало "_   _"___      ___ 202  _ г.     окончание "_    _"__            __ 202 __ г.

До    начала    работ   необходимо   выполнить   следующие   мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ.

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До начала выполнения работ назначить сотрудника, ответственного за обеспечение требований охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности и прошедшего в установленном порядке обучение и аттестацию. | До начала выполнения работ | Подрядчик Ф.И.О. |
| 2 | Заказчик своевременно предупреждает подрядчика о местах возможного действия опасных и вредных производственных факторов, а также указывает подрядчику зоны постоянно действующих опасных производственных факторов. На выполнение работ в местах действия опасных производственных факторов наряд-допуск выдает уполномоченный представитель подрядчика. | Перед началом работ | Подрядчик Ф.И.О. Заказчик Ф.И.О. |
| 3 | Провести вводный инструктаж с персоналом подрядчика | Перед началом работ | Заказчик Ф.И.О. |
| 4 | К выполнению порученных работ допускать рабочих, не имеющий медицинских противопоказаний, которые имеют соответствующую аттестацию, прошли специальное обучение, проверку знаний по охране труда, имеющих соответствующую группу по электробезопасности, по работе на высоте, а также допуск к самостоятельной работе на право выполнения данных работ, прошедших инструктаж на рабочем месте о методах безопасного выполнения работ. | Перед началом работ, далее -постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 5 | Соблюдать требования Правила безопасности при работе на высоте и при работе в замкнутых пространствах. | Во время работ | Подрядчик Ф.И.О. |
| 6 | Работникам передвигаться по территории предприятия и внутри производственных помещений только по установленным пешеходным зонам | Во время работ | Подрядчик Ф.И.О. |
| 7 | При выполнении работ на высоте использовать исправные и поверенные средства доступа на высоту и средства защиты от падения с высоты. | Во время работ | Подрядчик Ф.И.О. |
| 8 | Подрядчик обеспечивает своих работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью. | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 9 | Допускать к работам с электрооборудованием квалифицированный персонал, имеющий соответствующую группу допуска по электробезопасности | При необходимости перед началом работ | Подрядчик Ф.И.О. |
| 10 | Согласовать схему и места подключения электрооборудования с Заказчиком | При необходимости перед началом работ | Подрядчик Ф.И.О. |
| 11 | На огневые работы оформлять разрешение или наряд-допуск на проведение огневых работ. | Перед началом работ, далее -постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 12 | Выполнять пожарно-технические мероприятия по недопущению пожара | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 13 | Ежедневно контролировать отсутствие пожароопасной ситуации после проведения огневых и пожароопасных работ | Ежедневно после окончания работ | Подрядчик Ф.И.О. Заказчик Ф.И.О. |
| 14 | Использовать только исправные инструменты, оборудование. | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 15 | Не допускать посторонних лиц в зону выполнения работ. | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 16 | Перед началом работ необходимо: -предупредить работающих на смежных участках о времени проведения работ; - оградить и обозначить соответствующими знаками зону работ; - привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал, способный к работе по ликвидации возможного пожара; - обеспечить достаточное освещение рабочих мест; | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 17 | После окончания работ убрать рабочее место от мусора и отходов в специально отведенное место. Согласовать с представителем заказчика зону складирования отходов и оборудования | Ежедневно, после окончания работ | Подрядчик Ф.И.О. |
| 18 | Предусмотреть меры по предотвращению возможных проливов масел и других технических жидкостей в ходе проведения работ. Не сливать масла и другие технические жидкости в канализационные сети предприятия. | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 19 | Несчастные случаи на объекте, произошедшие с работниками подрядчика расследует и производит учет администрация подрядчика. | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. |
| 20 | Дополнительные предложения или изменения условий по данному акту-допуску по взаимному согласованию сторон оформляются Протоколом и прилагаются к настоящему акту-допуску | Постоянно | Подрядчик Ф.И.О. Заказчик Ф.И.О. |

Представитель ООО «КСЗ»___________________________                                                     __

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано:

Ответственный за пожарную безопасность ________________________________________________________

(фамилия ответственного за пожарную безопасность, подпись, дата)

Со службой охраны труда_______ ____________________________________________

(фамилия представителя, подпись, дата)

Ответственный представитель

подрядчика _________________________________________________________________

(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

Ответственный представитель

субподрядчика ______________________________________________________________

(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

Представители организаций, выполняющих смежные работы на участке (в подразделении):

____________________________________________________________

(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________________

(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________________