Приложение №

к Договору      №      от ДД.ММ.ГГГГ

ТРЕБОВАНИЯ охраны труда и промышленной безопасности

(далее – «Требования»)

Настоящие требования обязательны для исполнения ООО «_____________», ИНН ______, ОГРН _______ (далее – «Сторонняя организация / Исполнитель», «Подрядчик»), а также ее уполномоченными представителями и посетителями, находящимися на постоянной и (или) временной основе на территории ООО «КСЗ». Для целей настоящего Приложения под территорией ООО «КСЗ» понимаются площади объектов недвижимости, принадлежащих Обществу на праве собственности или на ином вещном праве, в пределах которых ООО «КСЗ» (далее – «Общество») является лицом, ответственным за организацию и обеспечение соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.

1.  Общие положения

1.1.   В случае выполнения работ и (или) оказания услуг Сторонней организацией на территории Общества представитель Сторонней организации до начала выполнения работ / оказания услуг обязан предоставить Обществу следующую информацию (в случае, если указанное требование применимо с учетом вида выполняемых работ/оказываемых услуг):

а) перечень химических веществ с указанием наличия паспортов безопасности, если таковые будут применяться при производстве работ / оказании услуг;

б) перечень отходов, образующихся в процессе выполнения работ/оказания услуг на территории Общества, с указанием способов их накопления на территории Общества и дальнейшего обращения (сбора, транспортирования, размещения, утилизации, размещения, обезвреживания), и лица, ответственного за их обращение;

в) перечень соответствующих разрешительных документов в случаях, предусмотренных законодательством, с указанием сроков действия (лицензий, сертификатов, паспортов, согласований и т.д.);

г) перечень опасных и вредных факторов, возможных при производстве работ/оказании услуг;

д) подтверждение аттестации производственного персонала, необходимой при выполнении работ/оказании услуг (список лиц с указанием категории аттестации, № удостоверения/протокола и даты аттестации или очередной проверки знаний);

е) заверенные Сторонней организацией копии приказов о назначении ответственных лиц (ответственного за соблюдение требований охраны труда, обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых работ, ответственного за обращение с отходами производства и потребления, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и других ответственных лиц) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ж) передача Обществу персональных данных лиц, привлекаемых Сторонней организацией для выполнения работ / оказания услуг по Договору, осуществляется при условии предоставления указанными лицами письменного согласия на обработку персональных данных Обществом. Обязанность по обеспечению наличия указанного согласия, а также ответственность за его отсутствие несет Сторонняя организация.

2.   Подготовка

2.1. Сторонняя организация должна обеспечить наличие у уполномоченных представителей Сторонней организации (в том числе, производственный персонал), квалификационных удостоверений, подтверждающих обучение и допуск лица к работе по данной профессии, а также удостоверений о проверке знаний требований охраны труда и протокола об аттестации в области промышленной безопасности в случаях, когда они необходимы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.  Сторонняя организация обязана проводить с уполномоченными представителями Сторонней организации (в том числе, с производственным персоналом), все виды инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с последующим подтверждением факта проведения инструктажа посредством записи в соответствующих журналах регистрации инструктажей.

2.3. Лица, действующие от имени Сторонней организации на территории ООО «КСЗ», обязаны владеть приемами оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим при несчастных случаях, в том числе, на производстве.

2.4. До начала проведения работ уполномоченный представитель Сторонней организации должен заполнить совместно со службами по охране труда и промышленной безопасности План профилактики, включающий в себя идентификацию опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков и план мероприятий по предупреждению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) (Дополнение №2 к настоящему Приложению).

3. Индивидуальная защита

3.1.  Сторонняя организация обязана обеспечить лиц, действующих от имени Сторонней организации на территории ООО «КСЗ», исправными и сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными нормами (специальной одеждой и специальной обувью), а также иными средствами защиты, необходимыми для выполнения работ (в том числе, средствами защиты органов зрения и слуха, защитными касками, средствами защиты от падений с высоты и т. п.), если указанное требование применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом вида выполняемых работ/оказываемых услуг;

3.2.  Уполномоченные представители и посетители Сторонней организации при нахождении (в том числе, при выполнении работ /оказании услуг) на территории ООО «КСЗ» обязаны носить спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (п. 3.1. настоящего Приложения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными нормами для нахождения на территории ООО «КСЗ» и (или) выполнения работ/ оказания услуг.

3.3. Настоящим Общество уведомляет, что для всех лиц, находящихся на производственных и складских площадях ООО «КСЗ», ношение сигнальных жилетов, касок (каскеток), защитной обуви и средств защиты органов зрения является обязательным.

4. Обязанности, права и поведение лиц

4.1. Уполномоченные представители Сторонней организации и посетители (если применимо) обязаны соблюдать требования охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества.

4.2.  Уполномоченные представители и посетители Сторонней организации при нахождении / выполнении работ /оказании услуг на территории Общества обязаны:

4.2.1. Выполнять работы /оказывать услуги строго в соответствии с той целью и условиями, в связи с которыми они допущены Обществом на территорию ООО «КСЗ», в том числе, строго в соответствии с условиями заключенного с Обществом договора (если это применимо).

4.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину.

4.2.3. Не допускать к месту оказания услуг / выполнения работ лиц, не уполномоченных на выполнение работ/оказание услуг, а также лиц, не имеющих соответствующего разрешения / лицензии на выполнение работ/оказание услуг (п.1.1. настоящего Приложения).

4.2.4. Курить только в оборудованных для курения местах.

4.2.5. Не совершать деяний, которые могут повлечь за собой несчастный случай, пожар или аварию.

4.2.6. Складировать отходы, образующиеся при проведении работ/оказании услуг, в места, определенные/согласованные Обществом (в случае, если это применимо с учетом вида выполняемых работ/оказываемых услуг).

4.3.  Уполномоченные представители и посетители Сторонней организации на территории ООО «КСЗ», при получении травмы или при возникновении внезапного ухудшения состояния здоровья при нахождении / выполнении работ / оказании услуг на территории ООО «КСЗ» обязаны уведомить об этом уполномоченного представителя Общества и обратится за первой помощью в ближайший медпункт.

4.4. Сторонняя организация обязана не препятствовать проведению аудита со стороны заказчика, а также имеет право записывать комментарии в «Бланке проведенного аудита и выявленных нарушений на территории ООО «КСЗ», являющегося неотъемлемой частью данного соглашения (п.ii.3, ii.4 Дополнения №1 к настоящему Приложению).

5. Расследование несчастных случаев, аварий и инцидентов, в том числе пожаров.

5.1. Расследование несчастных случаев, произошедших с уполномоченными представителями и посетителями Сторонней организации при нахождении / выполнении работ / оказании услуг на территории ООО «КСЗ», производится в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденного Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

5.2. Расследование аварий на опасных производственных объектах производится в соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденным Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503

5.3. Сторонняя организация обязана незамедлительно по телефонной связи информировать соответствующие службы Общества об аварии, несчастном случае и ином инциденте, в том числе о случае возгорания, происшедших в ходе нахождения / выполнения работ / оказания услуг на территории Общества (1081, +7 (499) 270 15 81 – КПП Охрана завода).

5.4.  Сторонняя организация, чьи уполномоченные лица находятся / выполняют работы / оказывают услуги на территории ООО «КСЗ» на долгосрочной основе, обязана предоставлять ежемесячный отчет в службу охраны труда Общества c указанием количества отработанных уполномоченными лицами Сторонней организации часов, количества происшедших инцидентов (несчастный случай, легкий труд, обращение в здравпункт, а также аварийные и предаварийные ситуации) не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

6.  Допуск уполномоченных представителей Сторонней организации на территорию ООО «КСЗ»

6.1. Перед прибытием / началом выполнения любых видов работ / оказанием услуг на территории ООО «КСЗ» уполномоченное Обществом лицо, ответственное за работу со сторонними организациями, предоставляет представителю Сторонней организации для ознакомления следующие документы:

а) политику в области качества, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и здоровья;

б) информационный лист опасностей, существующих на участке производства работ;

в) перечень значимых экологических аспектов;

г) инструкцию по правилам пожарной безопасности на объекте;

д) иные локальные документы, определенные Обществом в зависимости от вида выполняемых работ/ оказываемых услуг Сторонней организацией.

6.2. Если нахождение уполномоченных представителей Сторонней организации / выполнение работ / оказание услуг планируется на части территории Общества, а именно на выделенном объекте Общества (технологическая линия, производственный участок, отдельно стоящие оборудование, здание и т.д.), то уполномоченное лицо Общества и соответствующий представитель Сторонней организации обязаны оформить акт-допуск на территорию объекта Общества по форме, установленной в Обществе и разработанной на основании Приложения № 1 к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте,  утвержденным приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н

6.3.  Уполномоченные представители и посетители Сторонней организации до начала допуска на территорию Общества / выполнения работ / оказания услуг на территории ООО «КСЗ» и в тех случаях, когда их нахождение не связано с необходимостью выполнения работ обязаны пройти вводный инструктаж. Прохождение Инструктажа подтверждается записью в журнале регистрации вводного инструктажа Общества.

7. Общие требования при нахождении /выполнении работ/оказании услуг на территории ООО «КСЗ»

7.1. При нахождении и осуществлении любой деятельности на территории ООО «КСЗ» уполномоченные представители Сторонней организации обязаны применять исключительно исправные механизмы, оборудование, инструмент, баллоны для газа, такелажные средства и т.д., которые по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасной деятельности (быть исправными, соответствовать ГОСТам, техническим условиям и иметь надлежащую сертификацию)

Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неисправном состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохранительные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а также эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям техпаспорта, законодательству РФ.

Весь персонал Сторонней организации, а также его субподрядчиков, работающий на оборудовании Сторонней организации, должен обладать необходимыми умениями, квалификацией и пройти соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала возлагается на Стороннюю организацию.

7.2. Сторонняя организация должна иметь и надлежащим образом оформлять необходимую документацию по промышленной безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и охране труда в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.3.  Выполнение работ/оказание услуг с повышенной опасностью.

7.3.1. На выполнение работ/оказание услуг с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ/оказываемых услуг, соответствующие уполномоченные представители Сторонней организации обязаны оформить наряд-допуск по форме, установленной в Обществе и разработанной на основании Приложения № 2 к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте,  утвержденным приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.

7.3.2. При оформлении наряда-допуска на выполнение работ/оказание услуг с повышенной опасностью в действующих подразделениях Общества (п. 7.3.1. настоящего Приложения), уполномоченные представители Сторонней организации обязаны согласовать соответствующий вид, объем и сроки выполнения работ/ оказания услуг, а также соответствующие меры безопасности с ответственным лицом того объекта Общества, на территории которого будут выполняться работы/оказываться услуги.

7.3.3.  Работы/услуги с повышенной опасностью, выполняемые/оказываемые вблизи скрытых коммуникаций, уполномоченные представители Сторонней организации обязаны предварительно согласовать с ответственными лицами Общества, при этом к наряду-допуску должна быть приложена соответствующая документация (схемы коммуникаций и т.д.).

7.4. Производство огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр))

7.4.1. Места проведения огневых работ определяются лицом, ответственным за пожарную безопасность цеха, производства, мастерской, склада или иной территории ООО «КСЗ», с внесением соответствующей записи в наряд-допуск на проведение огневых работ.

7.4.2. При проведении работ на участках и производствах, отнесенных к взрывоопасным и взрывопожароопасным объектам, Сторонняя организация обязана оформить соответствующий наряд-допуск.

7.5. Производство работ по специальным правилам

Работы, выполняемые по специальным правилам (на тепловых, воздушных, водопроводных, электрических, сетях газораспределения и газопотребления, с применением подъемных сооружений и подкрановых путей, огневых и газоопасных работ и др.), уполномоченные представители Сторонней организации обязаны организовать и проводить в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и внутренних документов Общества.

7.6.  Производство работ на высоте на территории ООО «КСЗ» выполняется в соответствии с правилами и требованиями Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

7.6.1. Лица, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ и удостоверения установленной формы.

7.6.2. Все работы, выполняемые на высоте работниками подрядных организаций осуществлять только после оформления наряда-допуска на производство работ на высоте установленной формы

7.6.3. При производстве работ без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более; работ, выполняемых на площадках на расстоянии менее 2 м от не ограждённых (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, требуется дополнительно оформлять План производства работ на высоте.

7.6.4. Работы на высоте должны проводиться с использованием систем обеспечения безопасности работ на высоте, определённых соответствующими правилами.

7.7.  При нахождении / осуществлении любой деятельности на территории ООО «КСЗ» Сторонняя организация должна обеспечить:

а) контроль соблюдения требований промышленной, экологической, пожарной, профессиональной безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;

б) присутствие на участке инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах промышленной, экологической, пожарной, профессиональной безопасности и охраны труда при производстве работ;

в) обеспечение согласованного порядка действий уполномоченных представителей Сторонней организации при возникновении аварийных ситуаций.

8. Контроль со стороны Общества

Уполномоченные лица Общества, обеспечивающие производственный контроль по своему направлению производственной деятельности, имеют право:

а) проверять на объектах нахождения / производства работ / оказания услуг уполномоченными лицами и посетителями Сторонней организации состояние охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на соответствие нормативным требованиям;

б) беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, на которых находится / производит работы / оказывает услуги Сторонняя организация, а также запрашивать любые документы Сторонней организации в области промышленной безопасности и охраны труда;

в) приостанавливать производство работ / оказания услуг Сторонней организации при выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью уполномоченных представителей и посетителей как Сторонней организации, так и Общества и могут привести к инциденту или аварии;

г) приостанавливать производство работ / оказания услуг Сторонней организации в случае неприменения уполномоченными представителями Сторонней организации необходимых средств индивидуальной защиты;

д) координировать работу Сторонней организации при локализации аварий и ликвидации их последствий;

е) в случае выявленных нарушений требований безопасности выдавать уполномоченным представителям Сторонней организации предписания, обязательные к исполнению.

ж) проводить проверку/аудит безопасного нахождения / выполнения работ / оказания услуг уполномоченными представителями и посетителями Сторонней организации с заполнением «Бланка проведенного аудита и выявленных нарушений на территории ООО «КСЗ», являющегося неотъемлемой частью данного соглашения (Дополнение № 1 к настоящему Приложению).

з) обязать уполномоченных лиц Сторонней организации немедленно покинуть соответствующую территорию ООО «КСЗ», а также запретить допуск уполномоченных представителей и посетителей Сторонней организации на территорию ООО «КСЗ» в случае нарушения ими положений законодательства Российской Федерации, настоящего Приложения или внутренних актов Общества.

9.  Ответственность за несоблюдение настоящих Требований

9.1. Сторонняя организация несет ответственность за любые нарушения настоящих Требований и действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, включая оплату взысканий, штрафов и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. Если Общество понесло издержки по вине Сторонней организации, последняя обязана компенсировать Обществу все расходы.

При неисполнении Сторонней организацией настоящих Требований Общество вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9.2. При выявлении Обществом нарушений настоящих Требований, допущенных уполномоченными лицами и посетителями Сторонней организации на территории Общества, Общество вправе взыскать со Сторонней организации штраф, за каждый выявленный случай нарушения Требований, в размере 10000 рублей.

В случае, если нарушение Требований повлекло причинение вреда здоровью человека на Стороннюю организацию возлагается штраф в размере 30 000 рублей.

9.3. Каждый факт нарушения Требований подтверждается двусторонним актом (далее – «Акт»), подписываемым представителем Сторонней организации и Обществом с осуществлением фото- или видео фиксации нарушения.  Если Сторонняя организация отказывается подписать Акт, то Акт подписывается только представителем Общества, о чём в Акт заносится соответствующая отметка.

9.4. Взыскание штрафов со Сторонней организации за неисполнение требований осуществляется путем направления Сторонней организации, на адрес электронной почты, претензии на сумму штрафа, которую Сторонняя организация обязана оплатить в течение 10 (десять) дней с даты ее получения.

В случае не оплаты штрафа в установленный выше срок, Общество при осуществлении промежуточных либо окончательных расчетов со Сторонней организацией, в одностороннем внесудебном порядке взыскивает из сумм, следуемых к уплате в пользу Сторонней организации денежных средств, сумму штрафа, начисленного Сторонней организации, сделав об этом соответствующее заявление Сторонней организации (в любой форме), в том числе отразив это в акте (если к моменту сдачи-приемки работ/оказания услуг уже имели место соответствующие нарушения Договора). В таком случае обязательство Общества по оплате Сторонней организации выполненных работ прекращается в соответствующей части по основанию предусмотренному настоящим пунктом.

Взыскание в одностороннем порядке производиться до истечения 10 дней с момента получения претензии в случае, если работы уже завершены или завершаются, и закрывающие документы должны быть подписаны до истечения 10 дней.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ / ПОДРЯДЧИК (СТОРОННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ): | ЗАКАЗЧИК (ОБЩЕСТВО): |
| --- | --- |
| ____________________/ ___________/ м.п. | ____________________/ _____________/ м.п. |

Дополнение № 1

к Приложению №       к Договору      №      от ДД.ММ.ГГГГ

«Требования охраны труда и промышленной безопасности»

Бланк проведенного аудита и выявленных нарушений

на территории ООО «КСЗ»

| i.1 Дата / время |  |  | i.5 ФИО Аудитора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i.2 Подразделение / цех |  |  | i.6 Наименование Сторонней организации: |  |
| i.3 Место |  |  | i.7 Фамилия Имя Отчество работника: |  |
| i.4 Описание работы |  |  | i.8 ФИО, должность руководителя работ: |  |
| ii.1 Наблюдения; Выявленные нарушения: |  |  |  |  |
| ii.2 Комментарии Подпись ответственного работника со стороны AGC |  |  |  |  |
| ii.3 Комментарии работника Сторонней организации: подпись работника: |  |  |  |  |
| ii.4 Комментарии руководителя работ: подпись руководителя работ: |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ / ПОДРЯДЧИК (СТОРОННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ): | ЗАКАЗЧИК (ОБЩЕСТВО): |
| --- | --- |
| ____________________/ ___________/ м.п. | ____________________/ _____________/ м.п. |

Дополнение № 2

к Приложению №       к Договору      №      от ДД.ММ.ГГГГ

«Требования охраны труда и промышленной безопасности»

| ИСПОЛНИТЕЛЬ / ПОДРЯДЧИК (СТОРОННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ): | ЗАКАЗЧИК (ОБЩЕСТВО): |
| --- | --- |
| ____________________/ ___________/ м.п. | ____________________/ _____________/ м.п. |